|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重大安全隐患登记表** | | | | | | |
| 填报部门（盖章）： | | | | 隐患编号： | |  |
| 法人单位名称 |  | | | 隐患所属部门 | |  |
|
| 隐患名称 |  | | | 隐患所属部门负责人 | |  |
| 企业地址 |  | | | 企业联系电话 | |  |
| 企业邮编 | |  |
| 所属行业 |  | | | 责任人 | 姓名 |  |
| 联系方式 |  |
| 隐患类型 |  | | 隐患性质 |  | 隐患等级 |  |
| 上报部门 |  | | 形成时间 |  | 治理时限 |  |
| 隐患基本情况 | 可附页（包括隐患形成原因，可能影响范围，造成的死亡人数，造成的直接经济损失） | | | | | |
|
|
|
| 主要治理方案 | 可附页（包括治理措施，所需资金，完成时限，治理期间采取的防范措施和应急措施） | | | | | |
|
|
| 填表人： |  | 联系电话 |  | 填报时间： | | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重大安全隐患登记表** | | | | | | |
| 填报部门（盖章）：安全环保部 | | | | 隐患编号： | | 001 |
| 法人单位名称 | 首安信息技术有限公司 | | | 隐患所属部门 | | 安全技术部 |
|
| 隐患名称 | 存放大量危化品的1号仓库内所有的电线均未穿管,且配电箱及总开关均设在仓库内 | | | 隐患所属部门负责人 | | 李晓辉 |
| 企业地址 | 中关村信息路1号 | | | 企业联系电话 | | 4006508551 |
| 企业邮编 | | 10028 |
| 所属行业 | 化工 | | | 责任人 | 姓名 | 李华 |
| 联系方式 | 15000000000 |
| 隐患类型 | 火灾 | | 隐患性质 | 生产事故隐患 | 隐患等级 | 三级 |
| 上报部门 | 安全环保部 | | 形成时间 | 2013.1.1 | 治理时限 | 1个月 |
| 隐患基本情况 | 可附页（包括隐患形成原因，可能影响范围，造成的死亡人数，造成的直接经济损失） | | | | | |
|
|
|
| 主要治理方案 | 可附页（包括治理措施，所需资金，完成时限，治理期间采取的防范措施和应急措施） | | | | | |
|
|
| 填表人： |  | 联系电话 |  | 填报时间： | | 年 月 日 |