烟花爆竹经营企业安全生产标准化自评表

| 1法律法规和安全管理制度 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 （20） | 1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 | 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。 | 查资料： 1.管理制度、文件清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 | ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 注：扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 | 采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。 | 查资料： 文件发放记录和宣传材料。 询问： 相关人员是否熟悉相关规定。 | ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 |  |  |
|  | 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 | 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 | 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 | ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 |  |  |
| 1.2 安全生产规章制度 （30） | 1.制定健全的安全生产规章制度。 | 至少应制定下列规章制度，并有可操作性： （1）企业负责人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）库区值班人员（守护员）岗位职责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 | 查资料： 1.规章制度清单以及规章制度； 2.记录规章制度审定和签发过程的文件。 | ①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分； ②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分； ③规章制度无法操作的，一处扣2分。注：扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
|  | 2.建立必要的安全生产管理台账。 | 至少应建立下列台账（名册）： 1.从业人员教育培训台账； 2.保管员和守护员名册； 3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账； 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 | 查资料： 各种管理台账。 | ①未建立管理台账的，少一个扣5分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 注：扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。 |  |  |
|  | 3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 | 1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位； 2.各岗位的工作人员了解相关规章制度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 | 查资料： 规章制度发放记录。 询问： 有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。 | ①无发放记录的，扣5分； ②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分； ③未张贴公告的，少1个扣1分。 |  |  |
| 1.3 安全操作规程 （30） | 编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。 | 1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程； 2.企业负责人组织审定并签发操作规程； 3.发放到相关岗位。 | 查资料： 安全操作规程和发放记录。 询问： 从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。 | ①未编制操作规程的，扣10分； ②操作规程不全的，少一个扣3分； ③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分； ④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。 注：扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
| 1.4 修订完善 （20） | 明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。 | 1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次； 2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订； 3.注明修订和生效日期； 4.企业主要负责人应审定并签发。 | 查资料： - 安全生产规章制度或操作规程修订记录； 2.已发布的修订文件。 | ①未按照规定定期进行修订的，扣10分； ②修订制度不全的，少一项扣2分； ③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分； ④无审定或签发记录的，少一项扣2分。 |  |  |

| 2机构和职责 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 2.1 组织机构（15） | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 | 1.设置安全生产管理机构； 2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。 | 查资料： 安全生产管理机构与人员配备文件。 | ①无安全生产管理机构的，扣10分； ②无专职安全管理人员的，扣10分； ③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
| 2.2 主要负责人 (30) | 1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。 | 1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人； 2.明确主要负责人至少履行以下职责： （1）建立、健全本单位安全生产责任制； （2）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患； （5）组织全员安全教育与考核工作； （6）全面了解掌握企业安全生产情况。 | 查资料： 1.安全生产第一责任人及其职责的文件； 2.安全生产责任制。 询问： 主要负责人。 | ①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分； ②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分； ③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。 | 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。 | 查资料： 企业安全生产标准化实施方案。 询问： 主要负责人及有关人员。 | ①无实施方案的，扣10分； ②目标和进度不明确的，扣5分； ③责任部门和责任人不明确的，扣5分； ④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。 |  |  |
|  | 3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。 | 1.每月组织召开安全生产专题会议； 2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。 | 查资料： 会议记录或纪要。 询问： 主要负责人及有关人员。 | ①未定期召开专题会议的，扣10分； ②本年度内少一次专题会议的，扣2分； ③未形成会议记录或纪要的，扣5分； ④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。 | 1.库区日常要有24小时专人值班； 2.重要节假日要有负责人带班。 | 查资料： 值班带班制度和记录。 查现场： 库区专人值班情况。 | ①无值班（带班）制度的，扣10分； ②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分； ③无值班（带班）记录的，扣5分； ④值班制度不落实的，扣5分。 |  |  |
| 2.3 安全生产目标 (10) | 1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。 | 1.主要负责人组织制定企业安全生产目标； 2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标； 3.形成文件化材料。 | 查资料： 安全生产目标文件。 询问： 安全目标了解情况。 | ①未制定安全生产目标的，扣5分； ②目标中指标未量化的，扣3分； ③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。 |  |  |
|  | 2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。 | 1.各级组织签订安全生产目标责任书； 2.各级组织制定安全生产工作计划； 3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。 | 查资料： 1.安全生产目标责任书和工作计划； 2.考核记录。 | ①未签定责任书的，一个组织扣3分； ②未制定工作计划的，一个组织扣3分； ③没有考核记录的，扣5分。 |  |  |
| 2.4 安全管理职责 （30） | 1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。 | 1.明确分管安全负责人的安全职责； 2.明确各级安全管理部门的安全职责； 2.明确每个安全管理人员的安全职责。 | 查资料： 安全生产责任制文件。 询问： 安全管理部门的人员。 | ①分管安全负责人职责不明确的，扣10分； ②安全管理部门职责不明确的，扣8分； ③安全管理人员职责不明确的，扣5分； ④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 |  |  |
|  | 2.明确其他相关部门和人员的安全职责。 | 1.明确其他相关部门的安全职责； 2.明确仓库保管员、守护员的安全职责； 3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。 | 查资料： 安全生产责任制文件。 询问： 仓库保管员、守护员等有关人员。 | ①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分； ②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分； ③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 |  |  |
|  | 3.建立安全生产责任制考核奖惩机制。 | 1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对有关人员进行定期考核； 3.根据考核结果落实奖惩。 | 查资料： 安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。 询问： 安全管理人员等。 | ①未建立考核机制的，扣10分； ②无考核记录的，扣5分； ③未落实奖惩制度的，扣5分； ④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。 |  |  |
| 2.5 安全生产投入 （15） | 1.保证安全生产资金投入。 | 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 2.按照规定数额提取安全生产费用； 3.安全生产费用使用去向符合规定； 4.足额交纳企业风险抵押金。 | 查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用提取和使用帐目； 3.风险抵押金缴纳收据。 | ①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分； ②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分； ③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分； ④未缴纳风险抵押金的，扣5分。 |  |  |
|  | 2.依法参加工伤保险。 | 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 | 查资料： 从业人员交纳保险凭证。 | ①未参加工伤保险的，扣10分； ②未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。 |  |  |

| 3人员和教育培训 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 3.1 教育培训管理 （40） | 1.制定教育培训计划。 | 1.制定符合本单位实际的安全教育培训计划； 2.明确安全教育培训目标和要求。 | 查资料： 安全教育培训计划。 | ①未制定培训计划的，扣10分； ②未明确培训目标和要求的，扣5分； ③培训计划不适应企业需求的，扣3分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.组织教育培训。 | 1.按照教育培训计划认真组织实施； 3.保证安全教育培训所需的资金。 | 查资料： 培训记录和经费支出记录。 | ①未按照计划落实教育培训的，扣5分； ②无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。 |  |  |
| 3.2 人员教育培训（40） | 1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。 | 1.主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应按照规定接受专门的安全培训； 2.经考核合格取得资格证书； 3.按规定参加再培训。 | 查资料： 安全资格证书。 | ①未取得资格证书的，扣10分； ②未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.仓库保管员、守护员和危险货物运输车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。 | 1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加安全教育培训； 2.取得相关部门颁发的资格证书； 3.按照规定定期接受教育培训。 | 查资料： 相关人员资格证和教育培训档案。 查现场： 有关人员是否持证上岗。 | ①无相关资格证或资格失效人员上岗的，一人次扣3分； ②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 3.其他从业人员的教育培训。 | 1.对其他从业人员进行安全教育培训，并经企业考核合格后方可上岗； 2.从业人员每年应接受再培训。 | 查资料： 从业人员教育培训记录、档案。 询问： 抽查从业人员。 | ①无从业人员安全教育培训记录的，扣10分； ②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。 |  |  |
| 3.3 安全文化建设 （20） | 搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。 | 1.所有从业人员应挂牌上岗； 2.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新； 3.定期或不定期举办安全知识宣教活动； 4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。 | 查资料： 有关安全活动记录； 查现场： 人员挂牌上岗和安全宣传栏更新情况。 | ①未设安全宣传栏的，扣5分； ②宣传栏未及时更新的，扣2分； ③未开展安全宣教活动的，扣3分； ④无相关活动记录的，扣2分。 |  |  |

| 4储存设施与运输车辆 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 4.1 选址布局和规模 （20） | 1.选址符合城乡规划要求。 | 仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。 | 查资料： 地方相关规划或有关批文。 | 选址不符合地方相关规划的，扣10分。 |  |  |
|  | 2.外部安全距离要符合标准要求。 | 仓库区的外部安全距离符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的规定。 | 查资料： 设计图纸。 查现场： 实测外部距离。 | ①设计图纸未标注外部距离的，扣10分； ②图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。 外部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。 |  |  |
|  | 3.设置符合标准要求的围墙。 | 1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙； 2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m； 3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。 | 查现场： 查看围墙。 | ①未设置封闭围墙的，扣10分； ②围墙与危险性建筑物之间距离不符合要求的，一处扣5分； ③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分； ④未设置防火隔离带的，一处扣3分。 扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
|  | 4.仓库布局合理。 | 1.仓库与值班室的距离符合规定； 2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。 | 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现场对照。 | ①仓库与值班室的距离不符合规定的，扣10分； ②未进行分区的，扣10分； ③分区不规范的，扣3分。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 |  |  |
|  | 5.库区内建（构）筑物之间内部距离符合标准要求。 | 库区建（构）筑物之间内部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。 | 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现场对照。 | ①设计图纸未标注内部距离的，扣10分； ②图纸标注的内部距离与实际不符合的，扣10分。 内部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。 |  |  |
|  | 6.库区内道路的宽度、坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准要求。 | 1.库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m； 2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。 | 查现场： 查库区内道路的宽度、坡度和道路与建筑物之间的距离。 | ①运输道路与库房的距离不符要求的，扣10分； ②道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。 |  |  |
|  | 7.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。 | 1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定； 2.由具有相应资质的单位进行设计； 3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。 | 查资料： 设计单位资质、设计图纸、设计审查和竣工验收资料。 | ①无设计图纸的，扣10分； ②设计单位资质不符合要求的，扣5分； ③未进行设计审查的，扣5分； ④未进行竣工验收的，扣5分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 8.仓储能力与经营规模相匹配。 | 仓储能力与经营范围、经营规模相匹配。 | 查资料： 查许可范围和销售记录。 | 仓储能力与经营规模明显不匹配的，扣10分。 一、二级企业否决至B级要素。 |  |  |
| 4.2 库房与建筑结构 （20） | 1.库房的定员、定量和定级符合标准要求。 | 1.库房的定员、定量、定级符合有关标准要求； 2.1.1级成品仓库单库建筑面积不宜超过500m2，存药量不宜超过10000kg； 3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不超过500m2，存药量不宜超过20000kg； 4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2，存药量不宜超过5000kg。 | 查资料： 查设计图纸。 查现场： 查库房的标志、建筑面积和存储量。 | ①库房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分； ②仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.库房的建筑结构和耐火等级符合标准要求。 | 1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承重结构 2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖； 3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定； 4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。 | 查现场： 查仓库的建筑结构和耐火等级。 | ①仓库的建筑结构、耐火等级低于国家标准的，一处扣5分； ②建筑物的净空高度达不到2.8m的，一处扣3分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 3.仓库的门窗、地面等要符合标准要求。 | 1.仓库的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。 | 查现场： 查仓库的门窗和地面。 | 仓库的门、窗、地面的设置和形式，一处不符合要求的，扣3分。 |  |  |
| 4.3 安全设施 （20） | 1.防护屏障应符合GB50161的要求。 | 1.1.1级建筑物应设置防护屏障； 2.防护屏障建设符合GB50161的要求。 | 查现场： 查防护屏障。 | ①1.1级库房未设置防护屏障的，扣10分； ②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。 扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
|  | 2.防雷设施符合标准要求。 | 1.仓库防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定； 2.防雷设施定期检测合格。 | 查资料： 防雷设施的检测报告。 查现场： 查防雷设施。 | ①应设置而未设置防雷设施的，一处扣5分； ②未定期检测的，一处扣3分。 扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
|  | 3.防静电设施符合标准要求。 | 1.仓库入口处应设置人体静电指示及释放仪； 2.人体静电指示和释放仪至少每半年检测一次。 | 查现场： 查导静电设施。 | ①未设置导静电设施的，一处扣3分； ②未定期检测的，一处扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 4.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。 | 1.库房地面做防潮处理，或铺设≥20cm高的垛架； 2.库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。 | 查现场： 温（湿）度检测装置和通风防潮设施。 | ①发现一处无防潮、通风设施的，扣2分； ②发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。 |  |  |
|  | 5.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。 | 1.库区应设置视频监控系统，系统的构成应符合相关规范的规定； 2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。 | 查现场： 查监控设备安装和运行情况。 | ①视频监控系统不符合标准要求的，一处扣5分； ②视频监控系统不能良好运行的，扣5分。 未设置视频监控系统的，否决A级要素。 |  |  |
|  | 6.安全设施专人负责管理，定期检查和维护。 | 1.专人负责管理安全设施； 2.定期检查和维护安全设施，并建立相关记录。 | 查资料： 安全设施检查、维护记录。 查现场： 查安全设施的完整性。 | ①无专人负责管理安全设施的，一项扣2分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，一处扣2分。 |  |  |
| 4.4 消防 （15） | 1.设置必要的消防设施，配备足够的器材。 | 1.设置必要的消防设施，并符合有关规定； 2.有充足可靠水源； 3.配备相应的消防器材。 | 查现场： - 查消防设施和器材。 | ①未设置消防设施的，扣10分； ②无充足可靠水源的，扣10分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣3分。 |  |  |
|  | 2.设置火灾报警系统。 | 1.库区应设置火灾自动报警系统； 2.库区火灾自动报警设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式、防雷接地均应符合GB50161的规定。 | 查现场： 查火灾报警系统。 | 火灾报警系统不符合相关要求的，一处扣3分。 未设置火灾报警系统的，否决A级要素。 |  |  |
| 4.5 电气设施 （15） | 1.电气设备符合标准要求。 | 1.仓库采用合格的防爆电气产品； 2.仓库不宜设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。 | 查资料： 查电器设备的合格证。 查现场： 查仓库电器设备。 | 电气设备不合格或设置不符合要求的，一处扣3分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.仓库电力和照明线路符合标准要求。 | 1.不应在仓库所架设临时性的电气设施； 2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 | 查现场： 查库区的电力和照明线路。 | ①库区铺设电力的照明线路的，一处扣3分； ②在库区架设临时电气设施的，一处扣3分； ③电气线路未采用穿钢管铺设的，扣3分； ④黑火药库房电气线路未按规定铺设的，扣4分。 |  |  |
|  | 3.库区外线路的架设符合标准要求。 | 1.与本库区无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越库区； 2.与本单位无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m； 3.本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍； 4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m； 5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。 | 查现场： 查室外线路的架设情况。 | ①与本库区无关的电气线路和通信线路穿越、跨越库区的，扣10分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合要求的，扣3分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
| 4.6 运输车辆 （10） | 运输车辆要符合标准要求。 | 1.运输车辆要为危险物品运输车； 2.车况保证良好； 3.安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置； 4.运输车辆进入库区应带防火罩。 | 查资料： 查有关运输车辆的材料。 查现场： 查库区内运输车辆车况。 | ①使用非危险品运输车辆运输的，扣10分； ②未能保证车况良好的，扣10分； ③车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的，扣10分； ④车辆在库区未带防火罩的，扣5分。 |  |  |

| 5仓储管理 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 5.1 库区环境 （15） | 1.库区库房标识符合标准要求。 | 1.库区内应设置车辆限速、禁行标志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人； 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线。 | 查现场： 查仓库标识牌以及通道、地面、墙面标识线。 | ①标识不符合要求的，一处扣2分； ②标识与图纸标注不一致的，一处扣2分； ③库区内应设置未设置车辆限速、禁行标志的，一处扣2分； ④仓库未画标识堆码线的，一处扣2分； ⑤标识堆码线不全的，一处扣1分。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.库区道路路面应硬化。 | 库区道路路面应全部硬化。 | 查现场： 道路硬化情况。 | 库区内道路路面一处未硬化的，扣10分。 |  |  |
|  | 3.库区保持环境整洁。 | 库区各个场所环境整洁。 | 查现场： 库区现场环境。 | ①库区整体环境不整洁，扣10分； ②少数场所不整洁的，一处扣2分。 |  |  |
| 5.2 库区安全管理 （25） | 1.人员、车辆出入应严格登记。 | 1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度； 3.严格执行车辆出入库区登记制度。 | 查资料： 值班记录和登记薄。 查现场： 登记记录与现场相符情况。 | ①未建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿的，少一个扣10分； ②发现登记记录与现场实际不相符的，1人（车）次扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.严格库区值班和巡查。 | 1.库区设立值班室和值班人员； 2.值班守卫人员定时在库区内巡查； 3.仓库保管员定期在仓库内巡查； 4.经营黑火药的企业，黑火药仓库要实行双人双锁管理。 | 查资料： 查值班人员配备文件，值班守卫和仓库管理人员巡查记录。 查现场： 查现场值班人员到位情况。 | ①未按规定设立值班室或值班人员的，扣10分； ②无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录的，扣10分； ③巡查记录不全的，少一天扣3分； ④经营黑火药的企业未实行黑火药仓库双人双锁管理的，扣10分。 |  |  |
|  | 3.检修和动火作业管理 | 1.带电设备的维修应按GB/T 13869的要求进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。 | 查资料： 查设备维修记录和动火作业记录等。 | ①无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符合要求的，一次扣3分。 |  |  |
| 5.3 装卸与搬运要求 （20） | 装卸与搬运作业应符合相关安全要求 | 1装卸、搬运过程中应轻拿、轻放，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为； 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸黑火药、引火线时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人； 3.禁止在库内进行开箱作业。 | 查现场： 查装卸作业是否符规定。 | ①装卸黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员超过2人，装卸成品，库房内超过8人的，扣10分； ②有使用铁撬等铁质工具的，扣10分； ③有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为的，扣10分； ④在库内进行开箱作业的，扣10分。 |  |  |
| 5.4 产品储存要求 （20） | 1.产品应分类、分库储存。 | 1.按产品危险等级分库储存，禁止将应存放在1.1级仓库的产品存放在1.3级仓库； 2.按产品品种进行分类储存或存放； 3.应专库或库内专区，存放不合格产品、过期产品及从零售点回收产品； 4.应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产品。 | 查现场： 查库存。 | ①未按产品危险等级分库储存的，扣10分； ②不同危险等级产品混存的，扣10分； ③未按产品品种进行分类储存或存放的，一处扣2分； ④收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放的，扣10分； ⑤不合格、过期等产品未分库或分区存放的，一处扣2分。 扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
|  | 2.库内产品储存限量要求。 | 禁止超量储存。 | 查现场： 查库内产品储存情况。 | 有超量储存的否决B级要素。 |  |  |
|  | 3.库内产品堆码要求。 | 1.堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m； 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式符合标准要求； 4.挂牌标识产品名称。 | 查现场： 查库内产品堆码情况。 | ①堆垛间未留有符合要求的通道的，一处扣3分； ②堆码超高的，一处扣3分； ③堆码方式不符合标准要求的，一处扣3分； ④堆码不整齐或未挂牌标识的，一处扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
| 5.5 处置与销毁 （20） | 过期、不合格等产品的处置和销毁要求。 | 过期、不合格、从零售网点回收及残损等产品，要及时以妥善方式处理或者销毁。 | 查资料： 查有关记录。 查现场： 查库存。 | ①未建立处置和销毁记录或记录不全的，扣10分； ②过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的，扣5分。 |  |  |

| 6经营管理 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 6.1 采购管理 （30） | 1.有规范的购销合同。 | 1.采购产品时，应与生产企业签订规范的购销合同； 2.查验生产企业资质证明，并将安全生产许可证复印件作为购销合同附件； 3.购销合同内容应与所采购的产品相一致。 | 查资料： 查购销合同。 查现场： 查库内产品与购销合同对应情况。 | ①未签订合同的，一个批次扣10分； ②合同不规范的，一个扣2分； ③合同无安全生产许可证复印件的，一个2分； ④库内存有与合同不对应的产品的，扣10分。 扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
|  | 2.采购质量合格的产品。 | 1.采购产品时，应要求产品生产企业提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存； 2.产品运达入库时，应认真验收，并自行抽检或委托机构抽检产品质量。 | 查资料： 查看产品质量合格证明材料和入库抽检记录。 | ①产品无合格证明材料的，每个品种扣2分； ②产品无入库抽检记录的，每个品种扣2分； ③购进不合格产品的，每个品种扣3分； ④购进包装和包装标识不合格产品的，每个品种扣1分。 经营含氯酸钾产品的，否决A级要素。 |  |  |
| 6.2 销售管理 （20） | 1.明确与有供货关系零售点的安全责任。 | 1.建立供货零售点清单； 2.留存零售点零售经营许可证复印件； 3.与零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系。 | 查资料： 查零售点清单、零售点许可证复印件及安全责任协议。 | ①无供货零售点清单的，扣10分； ②无供货零售点许可证复印件的，少一个扣1分； ③未与零售点签订安全责任协议，少一个扣2分。 |  |  |
|  | 2.销售行为严格遵守法律法规的规定。 | 1.禁止将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人； 2.禁止向零售点销售超出其经营范围的产品； 3.禁止销售不合格产品、过期产品及残损产品。 | 查资料： 查流向登记记录和有关监管部门检查记录。 | 发现一种违法违规行为否决A级要素。 |  |  |
| 6.3 产品流向管理 （30） | 建立符合要求的产品流向登记制度，并如实登记产品流向。 | 1.建立产品流向登记制度，实现流向登记计算机管理； 2.产品流向登记符合《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）要求； 3.产品流向登记记录符合实际产品购销情况。 | 查资料： 查看产品流向登记记录。 查现场： 查仓库核对流向记录。 | ①未实现流向登记计算机管理的扣10分； ②产品流向登记不符合标准要求的，一处扣5分； ③产品流向登记与实际购销情况不符的，一笔业务扣5分。 扣分≥10分时，否决A级要素。 |  |  |
| 6.4 配送管理 （20） | 1.具备与配送范围和配送对象相匹配的配送能力。 | 1.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员； 2.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆； 3.一级企业自有配送车辆不少于10辆，二级企业自有配送车辆不少于5辆。 | 查资料： 查人员、车辆登记及配送销售记录。 | ①人员不满足要求的，扣5分； ②车辆不满足要求的，扣5分。 配送车辆数量不符合要求的，一、二级企业否决A级要素。 |  |  |
|  | 2.配送过程遵守相关法律法规。 | 1.禁止混载其它货物及人员； 2.禁止超载、超限、超负荷运行； 3.禁止超速、违规行驶或驶入禁行区域。 | 查资料： 政府有关部门检查和执法记录。 |  |  |  |
|  | 3.规范配送行为。 | 1.配送单应明确配送产品的种类、数量； 2.配送各环节收发人员要签字确认； 3.严格按照配送单上的品种和数量配送； 4.每次配送给零售点的产品数量不超过其最大存放限量； 5.配送结束后将配送单留存至少一年。 | 查资料： 查看存档配送单。 | ①配送未明确配送产品的种类、数量的，扣10分； ②配送单填写不规范或者收发人员签字不全的，一个扣2分； ③实际配送情况与配送单不符的，一个扣5分； ④超量配送的，扣10分； ⑤配送单位按照规定留存的，扣5分。 |  |  |

| 7隐患治理与应急救援 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 7.1 隐患排查治理 （50） | 1.定期开展隐患排查。 | 每半年至少开展一次全面的隐患排查，并建立排查记录，如实记录排查情况。 | 查资料： 查隐患排查记录。 | ①未定期进行隐患排查的，扣10分； ②未建立排查记录的，扣5分； ③排查记录不全的，一项扣2分。 |  |  |
|  | 2.落实隐患和问题整改。 | 1.对隐患和问题进行分析，制定整改计划或方案； 2.落实整改措施、资金、人员，明确整改时间、责任； 3.整改完成后组织验收。 | 查资料： 查相关整改和验收记录。 | ①无整改计划或方案的，一项扣2分； ②未落实整改措施、资金和人员的，一项扣5分； ③未明确整改时间、责任的，一项扣2分； ④未组织验收的，一项扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 3.建立重大隐患治理档案。 | 对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： （1）隐患治理方案，包括资金预算情况等； （2）治理时间表和责任人； （3）竣工验收报告； （4）备案文件。 | 查资料： 重大隐患项目档案。 | ①未建立重大隐患项目档案累的，扣10分； ②档案内容不全的，缺一项扣2分。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 |  |  |
| 7.2 重大危险源管理 （20） | 1.参照有关标准规范辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 | 1.按照有关标准规范辨识并确定重大危险源； 2.建立健全重大危险源档案； 3.定期对重大危险源进行风险评价，并报安全监管部门备案。 | 查资料： 查是否建立重大危险源档案。 | ①未辨识并确定重大危险源的，扣10分； ②未建立重大危险源档案的，扣10分； ③未定期对重大危险源进行风险评价的，扣5分； ④未报相应安全监管部门备案的，扣5分。 |  |  |
|  | 2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 | 1.按照有关规定设置电视监控和报警系统。 2.对重大危险源的设施定期检查、检验，并做好记录。 | 查资料： 查重大危险源定期检查记录。 查现场： 重大危险源监控报警系统。 | ①未对重大危险源设置安全监控报警系统的，扣10分； ②对重大危险源的设施未定期检查、检验的扣5分； ③无检查、检验记录的，一次扣3分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
| 7.3 应急救援 （20） | 1.制定事故应急救援预案。 | 1.编制符合标准要求的应急救援预案； 2.建立应急救援队伍，并明确职责。 | 查资料： 查急救援预案。 | ①未编制应急救援预案的，扣10分； ②应急救援队伍明确职责不明确的，扣5分； ③应急救援预案不符合标准要求的，一处扣2分。 扣分≥10分时，否决B级要素。 |  |  |
|  | 2.定期进行应急演练，评价总结演练效果，并形成记录。 | 1.每年至少组织一次应急演练； 3.演练后及时进行演练效果评价，并形成记录。 | 查资料： 查演练记录。 | ①未定期进行应急演练的，扣10分； ②演练后未对演练效果评价的扣5分； ③无应急救援演练记录的，扣3分。 |  |  |
|  | 3.应急救援预案应报当地安全监管部门及其他相关部门备案，并通报当地应急协作单位。 | 1.将应急预案报当地安全监管部门及其他相关部门备案； 2.通报当地应急协作单位。 | 查资料： 查是否有备案记录和协作单位收到预案的回执。 | ①未将应急预案报当地安全监管部门及其他相关部门备案的，扣10分； ②应急预案备案不全的，少一个部门扣3分； ③未通报当地应急协作单位的，扣5分。 |  |  |
|  | 4.按国家有关规定，建立应急通讯网络，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 | 1.建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通； 2.根据可能发生的事故类型配备足够的应急救援器材； 3.应急救援器材保持完好。 | 查资料： 查应急救援器材台账。 查现场： 查应急救援器材完整性。 | ①未设置固定报警电话的，扣10分； ②报警电话不能保证畅通的，扣5分； ③未配备足够的应急救援器材的，扣5分； ④应急救援器材不完好的，一处扣3分。 |  |  |
| 7.4 事故管理 （10） | 1.明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。 | 1.明确各类事故报告和调查处理程序； 2.明确各类事故报告和调查处理的责任部门； 3.按照国家有关规定及时、如实向有关部门报告事故。 | 查资料： 查事故管理制度。 询问： 从业人员是否了解事故报告程序。 | ①未明确事故报告和事故调查处理程序的，一项扣5分； ②未明确责任部门的，一项扣5分； ③未按照规定及时、如实报告事故的，扣10分； ④从业人员不了解事故报告程序的，一人次扣1分。 |  |  |
|  | 2.未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 | 1.按规定成立事故调查组； 2.按“四不放过”原则进行一般事故的调查和处理； 3.落实事故整改和预防措施； 4.按时提交事故调查报告； 5.向全体从业人员通报事故原因、事故教训等内容。 | 查资料： 查事故管理档案。 询问： 有关管理人员和作业人员。 | ①未按规定成立事故调查组的，扣10分； ②未按“四不放过”原则进行事故调查处理的，扣10分； ③未落实事故整改和预防措施的，扣5分； ④未及时提交事故调查报告，扣3分； ⑤相关人员不清楚事故调查要求的，一人次扣2分； ⑥从业人员不了解事故原因、教训等内容的，一人次扣2分。 |  |  |

| 8绩效评定与持续改进 (自评得分： 分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B级要素 | 标准化要求 （C级要素） | 企业达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 扣分 | 备注 |
| 8.1 绩效评定 （50） | 全面评价安全生产标准化开展情况。 | 1.建立主要负责人牵头的自评机构； 2.制订自评方案； 3.每年至少进行1次全面自评； 4.形成自评报告，并报县级安全监管部门和评审组织单位备案。 | 查资料： 评价方案和评价报告。 | ①未明确主要负责人牵头的自评机构的，扣10分； ②未制订自评方案的扣5分； ③评价内容不全面的，少一项扣2分； ④未形成自评报告或自评报告未按要求备案的扣5分。 |  |  |
| 8.2 持续改进 （50） | 根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。 | 1.分析存在的问题和不足，制订改进工作计划； 2.明确改进对策和措施，落实责任分工； 3.完善安全生产工作目标和考核指标； 4.修订完善相关规章制度和操作规程。 | 查资料： 查改进工作方案。 | ①未制订改进工作计划的，扣10分； ②未明确改进对策和措施的，扣5分； ③未落实责任分工的，扣5分； ④未完善安全生产工作目标和考核指标的，扣5分； ⑤未及时修订完善相关规章制度和操作规程的，少修订一项扣2分。 |  |  |