# 安全设施标准化实施办法

第一章  总则

第一条  本制办法适用于黄登水电站右岸场内公路（HD2009/R2)和左右岸缆机平台（HDC3/A)标段工程。

第二章  安全设施与工程建设的“三同时”

第二条  本工程施工项目必须按照批准的施工组织设计进行，施工安全设施设置与工程建设同步（同时设计、同时施工、同时验收），安全设施与作业面同行。

第三条  各施工队在进点后按照项目部编制的安全管理目标及安全文明施工规划操作实施，主要内容有：1、工程概况。2、安全文明施工管理目标。3、安全文明施工管理组织机构。4、安全文明施工责任制。5、管理规章制度以及消防、交通、保卫、防触电、防汛、防雷等措施。6、施工现场总平面布置要求，包括临时建筑、设施、道路、作业区、办公区、生活区、大型施工机械的布置等。7、安全文明施工设施和安全标牌、标识及其设置等。8、环境保护措施，包括粉尘、噪音控制措施；现场排水和污水处理措施；植被保护措施。

第四条  施工现场的各种安全设施，应符合防洪、防火、防爆、防强风、防雷击、防砸、防坍塌及《华能澜沧江水电有限公司安全设施标准化手册（试行）》之《电力建设分册》等要求。

第五条  现场安全设施设置由各施工队具体实施，安全设施必须经项目部安全员及监理验收合格后方可使用。各施工队对各自施工区域内的安全设施负责，落实区域责任人，定期对安全设施进行检查和维护保养，使安全设施始终处于完善状态。

第三章  施工现场安全设施配置要求

第六条  本工程所有安全设施应严格按照《华能澜沧江有限公司安全设施标准化手册（试行）》之《电力建设分册》等有关规程规定执行。

第七条  现场安全文明施工总体规范要求：通过施工总平面布置及规范建筑物、安全设施、标志、标识牌等式样、标准等，达到现场统一、整洁、醒目、美观；施工现场实行安全文明施工责任区域化管理。按作业内容或施工区域，由网板、围栏等对作业场地进行围护，并设置安全标志、标识，明确安全责任人；施工机具、材料分类放置整齐，并做到标识规范、铺垫隔离；办公区、生活区宜设置绿化带，种植花草树木。

第八条  施工现场严禁私自用石棉瓦、脚手板、模板、彩条布、油毛毡、竹笆等材料搭建工棚。施工场地应保持平整。基坑、沟道开挖出的土方应及时清运，运输车辆不能超载、超速行驶，运输途中不遗洒。

第九条  在施工现场现场、仓库、危险区域等按要求设置安全标志牌。各施工队应在办公区或施工区设置“四牌” 的大型标志牌（工程项目名称牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌）。现场所有的标志牌、标识牌、宣传牌等应制作标准、规范，采用彩喷绘制；标牌埋设、悬挂、摆设要安全可靠，做到规范、标准；标志牌、标识牌框架、立柱、支撑件，应使用钢结构或不锈钢结构。

第十条  安全围栏和临时提示栏：用于安全通道、重要设备保护、带电区分界、高压试验等危险区域的区划。安全通道：安全通道根据施工需要可分为斜型走道、斜梯通道、水平通道，要求安全防护可靠，投入使用前设置必要的标牌、标识。

第十一条  孔洞及沟道临时盖板使用4～5毫米厚花纹钢板（或其他材料）制作并涂以黑黄相间的警告标志和禁止挪用标志；直径1米以上（含1米）的孔洞及高处临空面，应搭设红白相间的脚手架栏杆进行安全防护或设置钢管栏杆进行临边防护。

第十二条  在脚手架施工外侧及高处作业下部应使用安全网。

第十三条  易燃、易爆危险品必须设置专用危险品库房，并配置醒目标识，专人严格管理。

第十四条  在办公、生活区域应设置水冲式厕所，施工区域（地下洞室等）无法设置水冲式厕所的应设置环保厕所，并保持洁净。

第十五条  进入现场的机械设备、工器具、工具房、脚手管等，应经过整修、油漆，确保完好、整洁。机械设备安全操作规程牌悬挂应醒目、规范。中、小型机具应保持清洁，表面油漆完好，并悬挂醒目、规范的操作规程标牌。中、小型机具在现场露天使用时，应有牢固且标准适用的防雨设施。

第十六条  在施工现场应按规定配备合格、有效的消防器材，并使用消防器材架、箱。

- 检查与维护

第十七条  安全设施在投入使用后，各施工队应每周对各自施工区域内的安全设施至少进行一次检查维护，项目部安全环保办公室每月进行一次全工地安全设施专项检查，统计出现场安全设施的状态及需新增安全设施的地点。

第十八条  投入使用的安全设施在使用周期内应由各施工队负责维护，在安全设施正常使用周期内造成的安全设施损坏由施工队按照原价值进行赔偿并修复。由不可抗力的自然灾害造成施工现场安全设施损坏，由项目部与施工队协商处理。

- 附则

第十九条  本办法由中国水利水电第四工程局有限公司黄登工程项目部负责解释。

第二十条  本办法自发布之日起试行。

中国水利水电第四工程局有限公司黄登工程项目部

2011年10月1日

中国水利水电第四工程局云南澜沧江

黄登水电工程

安全设施标准化实施办法

水电四局黄登工程项目部

二0一一年十月一日

批准：

审核：

编制：